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ИНФОРМАЦИЯ В СМИ
17.06.2025
г. Нефтекумск

                             ЧЕК-ЛИСТ "БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ ДОМА"
ЕЖЕДНЕВНО
- убедись, в помещении не пахнет газом;
- перед включением газового прибора проветри кухню;
- приоткрой окно или форточку на время работы оборудования;
- проверь работу вентиляции: поднеси к решетке вентиляции листок - его должно притянуть потоком воздуха.
ЕЖЕГОДНО
- будь дома во время плановой проверки или оставь заявку на удобную дату на своём ремонтно-эксплуатационном участке;
- предоставь специалисту доступ к газовому оборудованию для технического обслуживания;
- попроси газовика показать удостоверение и убедись, что это представитель специализированной организации;
- следи за состоянием дымоходов и вентиляции, они нуждаются в регулярной проверке и чистке.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ
- проверь работу конфорок: пламя должно быть ярко-голубым, а не жёлто-оранжевым;
- не оставляй включенным плиту без присмотра;
- перед розжигом горелки духового шкафа проветривай его 5-10 минут;
- помой плиту после приготовления пищи, уделяя особое внимание чистоте конфорок;
- закрой кран на газовой трубе перед плитой после использования;
- не суши над плитой одежду и не обогревай ей комнату.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО КОТЛА И КОЛОНКИ
- проверь тягу в дымоходе: поднеси зажженную спичку к окошку газовой колонки с открытой камерой сгорания - пламя должно отклониться в сторону отверстия;
- не блокируйте встроенные предохранительные устройства и системы безопасности.
ПОМНИ ВСЕГДА!
- в случае поломки газового оборудования вызывай только квалифицированных специалистов;
- ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИ (04 со стационарного или 104 с мобильного телефона);
- запомни эти правила и покажи чек-лист своим близким и друзьям. Безопасность - наше общее дело!

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «НЕФТЕКУМСКРАЙГАЗ» 
Телефон:                                     (86558) 4-32-17
E-mail:                                          nft@stavkraygaz.ru                                           
Сайт:                                        www.stavkraygaz.ru
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