Зимой, когда мы плотнее закрываем окна и двери, особенно важно исключить несчастные случаи, связанные с угарным газом. Этот газ образуется в процессе сгорания любого топлива, и, если у вас дома газовая плита, котел или водонагреватель – соблюдайте эти простые правила:

- При использовании газового оборудования открывайте форточку для притока воздуха.

- Не используйте газовые плиты для отопления.

- Следить за наличием тяги в дымовом и вентиляционном каналах.

- Исключите обмерзание оголовка дымового канала.

- Не включайте вытяжку, когда работают газовый котёл или водонагреватель – угарный газ может попасть в помещение.

- Не включайте вентилятор в ванной комнате, когда работают газовый котел или водонагреватель.

- Не присоединяйте дымоотводы от газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

- Следить за герметичностью дымоотвода, а также его соединения с газовым прибором и дымовым каналом.

- Не закрывайте отверстия дымоходов и вентиляционных каналов.

Помните!

Угарный газ не имеет цвета, вкуса, запаха, поэтому обнаружить его присутствие без специальных приборов практически невозможно. Вдохнув воздух, в котором есть угарный газ, человек теряет ориентацию и не может сам выйти из помещения.

При подозрении на наличие угарного газа срочно покиньте помещение и позвоните 104 или 112.

Берегите себя и пользуйтесь газом безопасно!